## WebVars
Чтение | Установка | Описание
Управление файлами
inc:filename |  | Вложение файла (include). 3-итеррации.
filename – имя файла из диска, с корня.
Переменные (используются функциями)
start | start=hd | hd – 32-х битное число в dec или hex формате. Вывод в hex формате.
stop | stop=hd | hd – 32-х битное число в dec или hex формате. Вывод в hex формате.
Функции вывода данных
xml_mdb |  | Выводит 16 битные слова из Modbus в xml виде <maddr>data</maddr>. Начальный адрес задается в start, конечный в stop. Вывод в unsigned dec формате.
xml_mdbs |  | Выводит 16 битные слова из Modbus в xml виде <maddr>data</maddr>. Начальный адрес задается в start, конечный в stop. Вывод в signed dec формате.
xml_mdbh |  | Выводит 16 битные слова из Modbus в xml виде <maddr>data</maddr>. Начальный адрес задается в start, конечный в stop. Вывод в hex формате без '0x'.
xml_mdbx |  | Выводит 16 битные слова из Modbus в xml виде <maddr>data</maddr>. Начальный адрес задается в start, конечный в stop. Вывод в hex формате c '0x'.
xml_ram |  | Выводит 32-х битные считанные данные по адресу заданному в start с увеличением start на 4. Вывод в hex формате.
hexdmpb |  | Выводит текстовый строчный файл hex дампа в байтовом виде. Начальный адрес задается в start, конечный в stop.
hexdmpd |  | Выводит текстовый строчный файл hex дампа в dword виде. Начальный адрес задается в start, конечный в stop.
| hexdmpbaddr=len | Выводит текстовый строчный файл hex дампа в байтовом виде с запросом к web.cgi. addr - начальный адрес, len кол-во, кратное 16. Числа в dec или hex формате.
Пример: web.cgi?hexdmpb0x40000000=0x100
| hexdmpbaddr=len | Выводит текстовый файл в dword виде с запросом к web.cgi. addr - начальный адрес, len кол-во, кратное 16. Числа в dec или hex формате.
Пример: web.cgi?hexdmpd0x40000000=0x100
bin_mdb |  | Вывод бинарных данных из области переменных modbus. Полученный файл можно использовать для загрузки - положить в папку web диска и в init.ini написать mdbfini=имя_бинарного_файла
bin_ram |  | Вывод бинарных данных из ram или i/o. addr - начальный адрес, len кол-во байт.
bin_flash |  | Вывод бинарных данных из Flash. addr - начальный адрес, len кол-во байт.
bin_flash_all |  | Вывод бинарных данных всей Flash
bin_flash_sec_num |  | Вывод бинарных данных сектора num Flash (4килобайта)
bin_flash_disk |  | Вывод бинарных данных всего диска из Flash.
bin_flash_const |  | Вывод бинарных данных настроек из Flash (128 байт)
Системные переменные
sys_cid |  | Выводит Сhip ID. Пример: 0099ad1d
sys_fid |  | Выводит Flash ID. Пример: 001340c8
sys_fsize |  | Выводит истинный размер Flash в dec формате.
sys_sdkver |  | Выводит номер базовой версии SDK. Пример: 1.4.1
sys_sysver |  | Выводит номер версии системы. Пример: 0.5.1
sys_webver |  | Выводит номер версии Web. Пример: 0.1.4
sys_heap |  | Выводит объем доступной на данный момент памяти “heap” в dec формате.
sys_adc |  | Выводит текущее значение ADC 16 бит в dec формате.
sys_time |  | Время со старта системы в микросекундах, 32 бита, в dec формате.
sys_rtctime |  | Время из RTC, в RTC циклах (~5.75us), 32 бита, в dec формате.
sys_mactime |  | Время со старта системы в микросекундах, 64 бита, в hex формате.
sys_vdd33 |  | Выводит замер напряжения питания в тугриках, плюс в зависимости от резистора на входе ADC. Необходим подбор делителя с калибровкой. Обычно коэф. записывается в sys_uconst_0.
sys_wdt |  | Выводит номер режима WDT
sys_res_event |  | Выводит причину загрузки:
1 - power/ch_pd, 2 - reset, 3 - software, 4 - wdt ...
sys_rst |  | Выводит причину загрузки: см system_get_rst_info()
sys_clkcpu | sys_clkcpu=XMHz | Текущая частота CLK CPU в MHz. XMHz 80 или 160 MHz.
| sys_sleep_option=n | n - номер режима deep-sleep.
см. system_deep_sleep_set_option(n)
| sys_sleep_us=x | Перейти в режим deep_sleep на время в x микросекунд.
sys_sleep_old |  | Выводит последний установленный номер режима deep-sleep.
Если нет отдельного питания RTC и режим deep-sleep не устанавливался/применялся при текущем включения питания чипа, то значение неопределенно (там хлам).
sys_reset | sys_reset=12345 | Вызывает перезагрузку путем перехода на вектор старта CPU.
sys_restart | sys_restart=12345 | Вызывает перезагрузку с помощью функции system_restart().
sys_ramaddr | sys_ramaddr=val | Выводит 32-х битные считанные данные по адресу addr в hex формате. Адрес addr всегда кратен 4-м. addr вводится в hex или dec формате.
val – 32-х битные данные для записи в hex или dec формате.
sys_rdecaddr |  | Выводит 32-х битные считанные данные по адресу addr в dec формате со знаком. Адрес addr всегда кратен 4-м. addr вводится в hex или dec формате.
sys_ip |  | Выводит локальный IP адрес, по которому производится текущий запрос.
sys_url |  | Выводит локальный url, по которому производится текущий запрос, в зависимости от установок WiFi.
sys_debug | sys_debug=x | Включение и вотключение вывода отладки в TX UART1 (GPIO2).
x =0 – отключить, =1 – включить вывод.
sys_vdd |  | Китайский вывод напряжения питания в тугриках. Работает в зависимости от опций (байт sys_const_107).
sys_netbios |  | Имя NETBIOS, для AP дополняется первой буквой “A”, для ST “S”.
sys_const_num | sys_const_num=x | Системные константы из esp_init_data_default.bin. num от 0 до 127 включительно и обозначает номер байта в esp_init_data_default.bin. num задается в hex и dec формате. Вывод 8 бит в dec формате.
x – 8 битное число для записи в dec или hex формате
sys_const_faddr |  | Выводит адрес блока esp_init_data_default.bin. 0x00007C00
sys_ucnst_num | sys_ucnst_num=x | 4-ре 32-х битные пользовательские константы. num задается в hex и dec формате от 0 до 3 включительно. Вывод в dec формате.
x – 32 битное число для записи в dec или hex формате
SNTP
sntp_time |  | Выводит время SNTP. Если =0, SNTP не работает.
WiFi
wifi_mode | wifi_mode=x | wifi_get_opmode()
wifi_phy | wifi_phy=x | wifi_get_phy_mode()
wifi_sleep | wifi_sleep=x | wifi_get_sleep_type()
wifi_maxpw | wifi_maxpw=x | system_phy_set_max_tpw()
wifi_vddpw | wifi_vddpw=x | system_phy_set_tpw_via_vdd33(x)
wifi_rfopt | wifi_rfopt=x | system_phy_set_rfoption(x)
wifi_scan | wifi_scan=1 | Выводит текст scan в формате xml, стартует сканирование станций.
| wifi_aps_cnt=n | Задает кол-во wifi_station_ap_number_set(n)
wifi_aps_id | wifi_aps_id=n | wifi_station_get_current_ap_id(), wifi_station_ap_change(n)
wifi_aps_xml |  | Выводит текст набранных aps в формате xml
wifi_prrq_xml |  | Выводит текст набранных Probe Request в формате xml
wifi_rdcfg | wifi_rdcfg=mask | Чтение текущих установок из WiFi по маске в память.
При wifi_rdcfg применяется маска чтения всех параметров.
wifi_newcfg | wifi_newcfg=mask | Применение установок WiFi из памяти по маске с опциями записи во flash и перезагрузкой.
При wifi_newcfg применяется маска установки всех параметров, кроме записи во flash и перезагрузки.
| wifi_read=mask | Чтение установок WiFi из flash в память и применение по маске.
| wifi_save=mask | Чтение текущих установок WiFi по маске в память и запись установок WiFi из памяти во flash.
WiFi STATION
wifi_st_aucn | wifi_st_aucn=x | включение/выключение авто-соединения
wifi_st_rect | wifi_st_rect =sec | Пауза авто-соединения. 0..8192 сек
wifi_st_dhcp | wifi_st_dhcp=x | DHCP включен/выключен
wifi_st_ip | wifi_st_sip=ip | IP
wifi_st_msk | wifi_st_msk=mask_ip | маска IP
wifi_st_gw | wifi_st_gw=gateway_ip | Gateway
wifi_st_mac | wifi_st_mac=mac | MAC
wifi_st_ssid | wifi_st_ssid=ssid | SSID
wifi_st_psw | wifi_st_psw=password | Пароль, от 8 символов
wifi_st_bssid | wifi_st_bssid= bssid | BSSID
wifi_st_sbss | wifi_st_sbss=n | BSSID on/off
wifi_st_hostname | wifi_st_hostname=hostname | Host Name
wifi_st_rssi |  | RSSI
wifi_st_sta |  | wifi_station_get_connect_status()
WiFi SOFT AP
wifi_ap_dhcp | wifi_st_dhcp=x | DNCP включен/выключен
wifi_ap_sip | wifi_st_sip=start_ip | DHCP стартовый IP
wifi_ap_eip | wifi_st_eip=end_ip | DHCP конечный IP
wifi_ap_msk | wifi_st_msk=mask_ip | DHCP маска IP
wifi_ap_gw | wifi_st_gw=gateway_ip | Gateway
wifi_ap_mac | wifi_st_mac=mac | MAC
wifi_ap_ssid | wifi_st_ssid=ssid | SSID
wifi_ap_hssid | wifi_ap_hssid=n | SSID hidden
wifi_ap_psw | wifi_st_psw=password | Пароль, от 8 символов
wifi_ap_auth | wifi_ap_auth=n | Auth mode
wifi_ap_bint | wifi_ap_bint=n | Beacon interval 100..60000 ms
wifi_ap_chl | wifi_ap_chl=n | Channel
wifi_ap_mcns | wifi_ap_mcns=n | Max connections
Modbus RTU RS-485
rs485_baud | rs485_baud=x | Baud rate RS-485
x от 300 до 3 000 000.
rs485_pause | rs485_pause=x | Добавка пузы приема/передачи между сообщениями, x = 0…65535 мксек
rs485_timeout | rs485_timeout=x | Предельное время приема/передачи сообщений, x = 3…65535 мсек
rs485_parity | rs485_parity=x | 0 - none (2 стоп), 1 - none (2 стоп), 2 - even, 3 - odd
rs485_pinre | rs485_pinre=n | Номер GPIOn для выхода сигнала чтение активно.
rs485_swap | rs485_swap=n | 0 - RX = GPIO3 TX = GPIO 1, 1 - RX = GPIO13 TX = GPIO 15.
rs485_spdtw | rs485_spdtw=n | 0 - межблочная пауза при более 19200 baud = 1750 мкс
1 - межблочная пауза всегда 3.5 символа
| rs485_save=n | Сохранить настройки RS-485, n - любой
| rs485_read=n | Прочитать настройки RS-485, n - любой
| rs485_start=n | Пустить драйвер RS-485, n - любой
| rs485_stop=n | Остановить драйвер RS-485, n - любой
rs485_master | rs485_master=n | 0 - внутренний modbus на шине RS-485 slave, 1 - master.
rs485_enable |  | 0 - драйвер остановлен, 1 - драйвер пущен.
WEB server
web_remote |  | Выводит IP:Port с кем соединен
web_host |  | Выводит локальный IP:Port
Modbus
| mdbfini=имя_файла_в диске | Загружает бинарный файл инициализации всех переменых modbus c web диска. Возможное использование в init.ini.
mdb_remote |  | Выводит IP:Port с кем соединено, иначе “closed”
mdb_host |  | Выводит локальный IP:Port, иначе “none”
mdb_trna |  | Выводит начальный номер ячейки блока транзакторов
mdb_trns |  | Выводит кол-во транзакторов
mdbudaddr |  | Чтение dword unsigned, addr - номер ячейки (dec или hex)
mdbsdaddr |  | Чтение dword signed, addr - номер ячейки (dec или hex)
mdbhdaddr |  | Чтение dword hex без '0x', addr - номер ячейки (dec или hex)
mdbxdaddr |  | Чтение dword hex c '0x', addr - номер ячейки (dec или hex)
mdbuwaddr |  | Чтение word unsigned, addr - номер ячейки (dec или hex)
mdbswaddr |  | Чтение word signed, addr - номер ячейки (dec или hex)
mdbhwaddr |  | Чтение dword hex без '0x', addr - номер ячейки (dec или hex)
mdbxwaddr |  | Чтение dword hex c '0x', addr - номер ячейки (dec или hex)
| mdbwaddr=x,x,x… | Запись word значения x (dec или hex) в ячейку c номером addr (dec или hex)
| mdbdaddr=x,x,x,… | Запись dword значения x (dec или hex) в ячейку c номером addr (dec или hex)
| mdbtn=x,x,x,… | Запись и старт таранзактора с номером n, значения в dec или hex.
mdbaaddr | mdbaaddr=stirng | Чтение/запись строки символов (до 32-х символов),
addr - номер ячейки (dec или hex)
Web File System
wfs_files |  | Кол-во файлов на диске
wfs_addr |  | 32-х битный адрес начала диска во Flash, в hex формате
wfs_size |  | 32-х битный размер текущего диска во Flash, в dec формате
wfs_max_size |  | 32-х битный максимальный размер диска во Flash, в dec формате
GPIO
gpio_inp | gpio_inp=x | Входные значения GPIO0..GPIO15 в виде 16 битного числа. Вывод в dec формате.
x – 16 битное число для записи в dec или hex формате.
gpio_out | gpio_out=x | Выходные значения у GPIO0..GPIO15 в виде 16 битного числа. Вывод в dec формате.
x – 16 битное число для записи в dec или hex формате.
gpio_dir | gpio_dir=x | Направление (бит =1 выход, =0 вход) GPIO0..GPIO15 в виде 16 битного числа. Вывод в dec формате.
x – 16 битное число для записи в dec или hex формате.
| gpio_ena=x | Установка направления работы GPIOn как выхода по маске бит.
x = 16 битное число для маски в dec или hex.
n – номер GPIO: 0..15
| gpio_dis=x | Установка направления работы GPIOn как входа по маске бит.
x = 16 битное число для маски в dec или hex.
n – номер GPIO: 0..15
gpion_inp |  | Вывод входного состояния GPIOn, 0 или 1.
n – номер GPIO: 0..15
gpion_out | gpion_out=x | Чтение/установка для выходного состояния GPIOn.
x =0 - вывод “0”, =1 - вывод “1”, =3 - инверсия.
n – номер GPIO: 0..15
| gpion_clr=x | Чтение/установка в “0” выхода GPIOn,
x - 0 или 1.
n – номер GPIO: 0..15
| gpion_set=x | Чтение/установка в “1” выхода GPIOn,
x - 0 или 1.
n – номер GPIO: 0..15
gpion_dir | gpion_dir=x | Чтение/установка направления работы GPIOn.
x =1 - выход, =0 - вход.
n – номер GPIO: 0..15
| gpion_ena=any | Установка направления работы GPIOn как выхода
n – номер GPIO: 0..15
| gpion_dis=any | Установка направления работы GPIOn как входа
n – номер GPIO: 0..15
gpion_fun | gpion_fun=fun | Чтение/установка функции GPIOn.
fun = 0..5
n – номер GPIO: 0..15
gpion_pull |  | Чтение pull битов у GPIOn.
x =0 - нет, =2 - pullup, =1 pulldown (не работает)
n – номер GPIO: 0..15
gpion_opd | gpion_opd=x | Чтение/установка “открытий коллектор” GPIOn.
x =0 - откл, =1 вкл, =3 - переключить.
n – номер GPIO: 0..15
gpion_pu | gpion_pu=x | Чтение/установка pullup у GPIOn.
x =0 - откл, =1 вкл, =3 - переключить.
n – номер GPIO: 0..15
gpion_pd | gpion_pd=x | Чтение/установка pulldown у GPIOn (не работает в чипе).
x =0 - откл, =1 вкл, =3 - переключить.
n – номер GPIO: 0..15
| gpion_io=any | Установить функцию GPIOn как i/o port.
n – номер GPIO: 0..15
| gpion_def=any | Установить функцию GPIOn в состояние по умолчанию для SDK.
n – номер GPIO: 0..15
| gpion_sgs=duty | Подключить вывод GPIOn к sigma-delta 312кГц
duty – параметр duty от 0 до 255.
n – номер GPIO: 0..15
| gpion_sgс=any | Отключить вывод GPIOn от sigma-delta 312кГц
n – номер GPIO: 0..15
| gpio_sgn=duty | Задать новый параметр duty для sigma-delta 312кГц
duty – параметр duty от 0 до 255.
Конфигурация
cfg_web_port | cfg_web_port=n | Локальный port Web сервера. =0 – отключен
cfg_web_twrec | cfg_web_twrec=n | Таймаут до закрытия соединения Web сервера если нет принятых данных, в секундах.
n =0 - вечное
cfg_web_twcls | cfg_web_twcls=n | Таймаут до закрытия соединения Web сервера после последних принятых данных, в секундах.
n =0 - вечное
cfg_web_twd | cfg_web_twd=n | Разрешение удаления TIME_WAIT pcb
cfg_tcp_tcrec | cfg_tcp_tcrec=n | Пауза до следующего запроса для TCP клиента, в микросекундах.
cfg_mdb_url | cfg_mdb_url=ip | Если задан внешний IP, тогда Modbus TCP client. Если задан неверный ip или 127.0.0.1 тогда server.
cfg_mdb_port | cfg_mdb_port=n | Port Modbus TCP. =0 – отключен
cfg_mdb_twrec | cfg_mdb_twrec=n | Таймаут до закрытия соединения Modbus TCP если нет принятых данных, в секундах.
n =0 - вечное
cfg_mdb_twcls | cfg_mdb_twcls=n | Таймаут до закрытия соединения Modbus TCP после последних принятых данных, в секундах.
n =0 - вечное
cfg_mdb_reop | cfg_mdb_reop=n | Разрешено открытие новым соединением Modbus TCP с закрытием старого. =1 да, =0 нет
cfg_mdb_id | cfg_mdb_id=n | Номер внутреннего устройства для ESP8266 в modbus. n - 0..255
cfg_overclk | cfg_overclk=n | Переключение CLK CPU на 160 MHz. =1 да, =0 нет
cfg_pinclr | cfg_pinclr=n | Включен сброс настроек WiFi при старте по пину RX. =1 да, =0 нет
cfg_debug | cfg_debug=n | Включен вывод отладки в порт UART1. =1 да, =0 нет
cfg_netbios | cfg_netbios=n | Включен NETBIOS. =1 да, =0 нет
cfg_sntp | cfg_sntp=n | Включен SNTP. =1 да, =0 нет
cfg_cdns | cfg_cdns=n | Включен “Capture portal”. =1 да, =0 нет
| cfg_save=n | Сохранить конфигурацию.
=1 сразу, =2 по закрытию соединения, другие значения – не сохранять.
UART (установка только для UART1 !)
uart_n_baud | uart_n_baud=x | Baud rate UARTn.
x от 300 до 10000000.
uart_n_bits | uart_n_bits=x | Кол-во бит данных для UARTn.
x =0 – 5 бит, …=3 – 8 бит.
uart_n_parity | uart_n_parity=x | Enable Parity UARTn.
x =0 – disable, =1 – enable.
uart_n_even | uart_n_even=x | Parity UARTn.
x =0 – even, =1 – odd.
uart_n_stop | uart_n_stop=x | Кол-во стоп бит для UARTn.
x =1 – 1 бит, =2 – 1.5 бита, =3 – 2 бита.
uart_n_loopback | uart_n_loopback=x | Enable loopback UARTn.
x =0 – disable, =1 – enable.
uart_n_swap | uart_n_swap=x | Enable swap pin RX<->CTS, TX<->RTS у UARTn.
x =0 – disable, =1 – enable.
uart_n_flow | uart_n_flow=x | Enable flow control UARTn.
x =0 – disable, =1 – enable.
uart_n_rts_inv | uart_n_rts_inv=x | Инверсия RTS на UARTn.
x =0 – disable, =1 – enable.
uart_n_cts_inv | uart_n_cts_inv=x | Инверсия CTS на UARTn.
x =0 – disable, =1 – enable.
uart_n_rxd_inv | uart_n_rxd_inv=x | Инверсия RXD на UARTn.
x =0 – disable, =1 – enable.
uart_n_txd_inv | uart_n_txd_inv=x | Инверсия TXD на UARTn.
x =0 – disable, =1 – enable.
uart_n_dtr_inv | uart_n_dtr_inv=x | Инверсия DTR на UARTn.
x =0 – disable, =1 – enable.
uart_n_dsr_inv | uart_n_dsr_inv=x | Инверсия DSR на UARTn.
x =0 – disable, =1 – enable.
| uart_save=n | Сохранить конфигурацию UARTx
Где n бит0 =1 - UART0, бит1 =1 – UART1.
| uart_read=n | Прочитать сохраненную конфигурацию UARTx и настроить по ней UARTx.
Где n бит0 =1 - UART0, бит1 =1 – UART1.

## Modbus
Адрес | Тип | Имя | Описание
Буфер обмена (пользовательский буфер)
0..999 | u16 | BUF | Буфер обмена Modbus TCP <-> Modbus RTU RS-485 <-> WEB
Транзактор №0
1000 | u16 | trn0: start_flg | Запись любого значения отдичного от нуля вызывает передачу (опрос 50 мсек)
1001 | u16 | trn0: id | Адрес/номер внешнего модуля на шине modbus
1002 | u16 | trn0: cmd | Номер команды
1003 | u16 | trn0: len | Размер передаваемых данных
1004 | u16 | trn0: ext_addr | Адрес во внешнем устройстве
1005 | u16 | trn0: int_addr | Адрес во внутреннем устройстве
1006 | u16 | trn0: timer | Задает старт таймера и множитель таймера (x 50 мсек), запись 0 - останов таймера
1007 | u16 | trn0: error | Счетчик ошибок приема/передач
1008 | u16 | trn0: fifo | Счетчик неотработанных сообщений в очереди
1009 | u16 | trn0: cnt | Таймерный счетчик
Транзактор №1,2,3,4,5,6,7
1010..1079 | u16 |  | По 10 ячеек
Системные переменные
1100 | 16bit | GPIO_IN | Значения со входов: бит 0 = GPIO0, …, бит 15 = GPIO15
1101 | 16bit | GPIO_OUT | Выходные значения: бит 0 = GPIO0, …, бит 15 = GPIO15
1102 | 16bit | GPIO_OUT_SET | Установка выхода: бит равный 1 выставлет бит в GPIO_OUT
1103 | 16bit | GPIO_OUT_CLEAR | Сброс выхода: бит равный 1 сбрасывает бит в GPIO_OUT
1104 | 16bit | GPIO_ENABLE | Бит равный 1 переключает вывод в режим выхода: бит 0 = GPIO0, …, бит 15 = GPIO15
1105 | u16 | GPIO_NUM | Номер пина для последующих функций (от 0 до 15 включительно)
1106 | u16 | GPIO_FUNC | Номер функции для вывода (0..4). Используется номер пина из GPIO_NUM.
1107 | u16 | GPIO_PULLUP | Встроенная подтяжка к +VDD (= 0 - откл, =1 - вкл). Используется номер пина из GPIO_NUM.
1108 | u16 | GPIO_OD | "Открытый коллектор" (= 0 - откл, =1 - вкл) Используется номер пина из GPIO_NUM.
1109 | u16 | GPIO_MUX | Регистр конфигурации вывода. Используется номер пина из GPIO_NUM.
1110 | u16 | ADC | Значение с ADC
1111 | u16 | VDD | Значение VDD c ADC
1112 | u16 | arg_ UserFunc | Аргумент к UserFunc
1113 | u16 | UserFunc | Номер UserFunc ( = 1 - deep_sleep(arg_ UserFunc мс))
1114 | u32 | SNTP Time | Время SNTP, если = 0 - отключено или нет доступа к серверу
Управление RS-485
1200 | u32 | baud | Скорость RS-485, 300..3 000 000 bps
1202 | u16 | parity | 0,1 - нет, 2 стоп бита; 2 - even, 3 - odd
бит 0..4 - номер пина GPIO сигнала переключения направления шины, при > 15 отлючен.
1203 | u16 | pin_ena + flg | бит 8 - swap TXD(GPIO15<->GPIO1), RXD(GPIO13<->GPIO3)
бит 9 - =0 - межблочная пауза при более 19200 baud = 1750 мкс, =1 межблочная пауза всегда 3.5 символа
бит 10 - =0 - slave, =1 - master
1204 | u32 | timeout | предельное время в ms ожидания приема/передачи пакета (таймаут), 3…840 000 мсек
бит 0 - =1 применить новый конфиг RS-485
1206 | u16 | RS-485 func | бит 1 - =1 сохранить конфиг в Flash
бит 2 - =1 прочитать конфиг из Flash
Память RTC (256 ячеек/ 512 байт)
1300 | u16 | Start RTC RAM | Начало блока в 256 слов RTC RAM
1555 | u16 | End RTC RAM | Конец блока (последнее слово) RTC RAM